МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБОУВО РК

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра электромеханики и  сварки

| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель ОПОП ______________(Шабдинов М.Л..) «___»________20__года | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий кафедрой ______________(Ягьяев Э.Э.) «___»________20__года |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.В.ДВ.8.1  «Электрорадиотехника»

направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование (технология)

факультет инженерно-технологический

Симферополь, 2017

Рабочая программа дисциплины «Электрорадиотехника» для бакалавров направления 44.03.01 Педагогическое образование (технология) составлена на основании ФГОС ВО утвержденного от «____» _	_______________№	________.

Составитель рабочей программы:

ст. преподаватель Валиев Э.В.

Рабочая программа утверждена на кафедре «Электромеханика и сварка»

Протокол № _______ от ________ ____________ 20____г.

Заведующий кафедрой _________________________________ (Ягьяев Э.Э.)

Рабочая программа одобрена на заседании УМК инженерно-технологического факультета

Протокол № _______ от ________ ____________ 20____г.

Председатель УМК _________________________________ (________________________)

Рабочая программа переутверждена на кафедре ___________________________________

Протокол № _______ от ________ ____________ 20____г.

Заведующий кафедрой _________________________________ (Ягьяев Э.Э.)

Примечание: РПД должны утверждаться датой, предшествующей дате утверждения Ученым советом университета ОПОП по направлению подготовки.

1. Рабочая программа дисциплины «Электрорадиотехника» для бакалавров направления 44.03.01 Педагогическое образование (технологии).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель и задачи изучения дисциплины

Целью преподавания дисциплины является изучение основ расчета электрических цепей, принципов действия электрических машин, трансформаторов, регулирующей аппаратуры ручного и автоматического управления электроприводами, общих понятий по электронике и промышленном электроснабжении.

Главные задачи при изучении дисциплины:

- понимать основные физические явления, лежащие в основе работы электрических цепей (однофазных и трехфазных),  электрических машин, трансформаторов, аппаратуры управления;

- понимать и знать принципы действия, устройство, параметры и характеристики  трансформаторов, электрических машин, электроосветительных и электронагревательных приборов;

-усвоить инженерную терминологию по дисциплине и единицы измерения используемых величин;

- изучить методики расчета потребляемой мощности электрооборудования, силовых и осветительных  цепей электроснабжения;

- изучить условные графические обозначения в  принципиальных электрических схемах.

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3).

Профессиональные компетенции (ПК):

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2)

В результате формирования компетенций студент должен:

Знать

- основные понятия, термины и определения, используемые в теории электрических цепей.

- основные понятия, термины и определения, используемые в теории электрических машин и трансформаторов.

- основные методы расчета линейных цепей постоянного тока.

- основные методы расчета линейных цепей переменного синусоидального тока.

- основные методы расчета электрических машин переменного тока

Уметь:

- выполнять расчеты силы тока, напряжения и мощности различных электрических цепей переменного тока;

- выполнять расчеты параметров  и характеристик трансформаторов и электрических машин по данным паспорта;

- анализировать возможности энергосбережения, повышения коэффициента мощности энергопотребителей;

- читать и разбирать принципиальные электрические схемы.

Владеть:

- различными методами расчетов электрических цепей и устройств.

- применением вычислительной техники для расчетов и моделирования различных электрических цепей и устройств.

- задачами выбора оптимальных режимов работы электротехнических устройств, энергосбережением.

- задачами преобразования энергии из одного вида в другой, ролью электрической энергии в энергопотреблении в целом

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина преподается в 5 семестре дневной формы обучения и 6 семестре заочной формы обучения и базируется на знаниях, полученных в курсе изучения физики и математики.

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины в дальнейшем используются при выполнении курсовых работ и в бакалаврском проекте..

4. Объем дисциплины

(в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся)

| Семестр | Общее количество часов | Количество зачетных единиц | Контактные часы |  |  |  |  | СР | Итоговый контроль (экзамен, зачет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | л | п | с | Лаб |  |  |
| ОФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 108 | 3,0 | 44 | 10 | 34 | - | 8 | 56 | экзамен |
| ЗФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 108 | 3,0 | 12 | 4 | 12 | - | 4 | 83 | экзамен |

5. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий)

| Наименования тем (разделов, модулей) | Количество часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очная форма |  |  |  |  |  |  | заочная форма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | л | п | с | лаб | СР |  | л |  | п | с | лаб | СР |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1 Электротехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Цепи постоянного тока. | 14 |  | 2 | 2 |  |  | 8 | - |  | 2 |  |  |  | 12 | ДФО Самостоятельное решение задач, защита лаб. работ, тестовый контроль по разделу, рецензирование к/р студентов ЗФО |
| Тема 2. Цепи переменного тока. | 14 |  | 2 | 2 |  | 2 | 8 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 12 |  |
| Тема 3. Трехфазные цепи переменного тока. | 12 |  | 2 | 2 |  | 2 | 8 | - |  | - | 2 |  |  | 10 |  |
| Раздел 2 Электропривод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Магнитные цепи. Трансформаторы. | 10 |  | 2 | 2 |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Тема. 5. Электрические машины постоянного тока. | 10 |  | 2 | 2 |  |  | 6 | 2 |  | - |  |  |  | 10 |  |
| Тема. 6. Электрические машины переменного тока. | 12 |  | 2 | 2 |  |  | 8 |  |  | 2 | 2 |  |  | 12 |  |
| Раздел 3 Электроника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема. 7. Свойства p-n перехода. Полупроводниковый диод. | 16 |  | 2 | 2 |  | 4 | 8 |  |  | 2 | 2 |  |  | 8 |  |
| Тема. 8. Транзисторы. | 10 |  | 2 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Тема. 9. Представление о цифровом сигнале. Логические элементы. | 10 |  | 2 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Всего часов | 108 | 18 |  | 18 | - | 8 | 64 | 108 | 8 |  | 6 | - | 4 | 90 |  |
| Форма итогового контроля | Экзамен |  |  |  |  |  |  | Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения:		Л - лекции

П - практические занятия		С - семинарские занятия

Лаб. - лабораторные занятия 	СР - самостоятельная работа

5.1. Тематический план лекций

| № лекции | Тема занятия и вопросы лекции | Форма проведения (актив. интерактив.) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОФО | ЗФО |
|  | Тема 1. Цепи постоянного тока. Основные вопросы: 1. Определения электрических цепей. 2. Законы Кирхгофа. 3. Методы расчета электрических цепей. 4. Метод контурных токов. | Интерактив | 2 | 2 |
|  | Тема 2. Цепи переменного тока. Основные вопросы: 1. Параметры переменного электрического сигнала. 2. Формы представления переменного электрического сигнала. 3. Последовательная цепь переменного тока. | Интерактив | 2 | 2 |
|  | Тема 3. Трехфазные цепи переменного тока. Основные вопросы: 1. Принцип генерации трехфазного переменного тока. 2. Способы соединения обмоток генератора и сопротивлений нагрузки. 3. Расчет цепей переменного тока. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема 4. Магнитные цепи. Трансформаторы. Основные вопросы: 1. Определения магнитных цепей. 2. Способы расчета магнитных цепей. 3. Конструкция и принцип работы трансформаторов. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема. 5. Электрические машины постоянного тока. Основные вопросы: 1. Принцип действия электрических машин постоянного тока. 2. Конструкция электрических машин постоянного тока. 3. Механические характеристики электрических машин постоянного тока. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема. 6. Электрические машины переменного тока. Основные вопросы: 1. Принцип действия электрических машин переменного тока. 2. Конструкция электрических машин переменного тока. 3. Механические характеристики электрических машин переменного тока. | Интерактив | 2 | 2 |
|  | Тема 7. Свойства p-n перехода. Полупроводниковый диод. Основные вопросы: 1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость. 2. ВАХ p-n перехода. 3. Приборы на основе p-n перехода. | Интерактив | 2 | 2 |
|  | Тема 8. Транзисторы. Основные вопросы: 1. Конструкция и принцип функционирования биполярных транзисторов. ВАХ биполярных транзисторов. 2. Конструкция и принцип функционирования полевых транзисторов. ВАХ полевых транзисторов. 3. Работа транзистора в ключевом режиме. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема 9 Представление о цифровом сигнале. Логические элементы. Основные вопросы: 1. Цифровой электрический сигнал. 2. Простейшие логические функции. 3. Базовые элементы логических логики. | Интерактив | 2 |  |
|  | Итого: |  | 18 | 8 |

Примечание: В табл. 5.1-5.4 в третьей графе необходимо отметить занятия, где используются интерактивные формы обучения.

5.2. Темы практических занятий

| № занятия | Тема занятия | Форма проведения (актив., интерактив.) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОФО | ЗФО |
|  | Тема 1. Цепи постоянного тока. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема 2. Цепи переменного тока. | Интерактив | 2 | 2 |
|  | Тема 3. Трехфазные цепи переменного тока. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема 4. Магнитные цепи. Трансформаторы. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема. 5. Электрические машины постоянного тока. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема. 6. Электрические машины переменного тока. | Интерактив | 2 | 2 |
|  | Тема. 7. Свойства p-n перехода. Полупроводниковый диод. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема. 8. Транзисторы. | Интерактив | 2 | - |
|  | Тема. 9. Представление о цифровом сигнале. Логические элементы. | Интерактив | 4 | - |
|  | Итого: |  | 18 | 4 |

5.3. Перечень лабораторных работ

| № занятия | Наименование лабораторной работы | Форма проведения (актив., интерактив.) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОФО | ЗФО |
|  | Измерение параметров электрических сигналов с помощью осциллографа. | Интерактив | 2 | 2 |
|  | Поверка электрического счетчика. | Интерактив | 2 | - |
|  | Получение нагрузочной характеристики трехфазного выпрямителя. | Интерактив | 2 | - |
|  | Исследование ВАХ полупроводникового диода. | Интерактив | 2 | - |
|  | Итого: |  | 8 | 2 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине (модулю)

| № | Наименование тем и вопросы, выносимые на самостоятельную работу | Формы СРС | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОФО | ЗФО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тема 1. Цепи постоянного тока. | Работа с литературой | 8 | 12 |
|  | Тема 2. Цепи переменного тока. | Работа с литературой | 8 | 12 |
|  | Тема 3. Трехфазные цепи переменного тока. | Работа с литературой | 8 | 10 |
|  | Тема 4. Магнитные цепи. Трансформаторы. | Работа с литературой | 6 | 10 |
|  | Тема. 5. Электрические машины постоянного тока. | Работа с литературой | 6 | 10 |
|  | Тема. 6. Электрические машины переменного тока. | Работа с литературой | 8 | 12 |
|  | Тема. 7. Свойства p-n перехода. Полупроводниковый диод. | Работа с литературой | 8 | 8 |
|  | Тема. 8. Транзисторы. | Работа с литературой | 6 | 8 |
|  | Тема. 9. Представление о цифровом сигнале. Логические элементы. | Работа с литературой | 6 | 6 |
|  | ИТОГО: |  | 64 | 90 |

Примечание: Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение отдельных тем курса, подготовку к лабораторным, практическим и семинарским занятиям, текущему контролю, составление учебных рефератов и др.

Гр.3 может содержать такие формы, как работа с литературой, выполнение письменной домашней работы и т.д.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Методы контроля и самоконтроля по эффективности учебно-познавательной деятельности:

а) устный контроль и самоконтроль: индивидуальные и фронтальные опросы, устные зачеты и экзамены, программированные опросы, устные самоконтроль;

б) письменный контроль и самоконтроль: контрольные письменные работы, письменные зачеты и экзамены, программированные письменные работы, письменные самоконтроль;

в) лабораторно-практический контроль и самоконтроль: контрольно-лабораторные работы, машинный контроль, лабораторно-практический самоконтроль.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

| Дескрипторы | Компетенции |  |  | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОК-3 | ОПК-2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| Знать | Суть, признаки; характеристики физического явления | Опытные факты и основные положения физической теории, математическое выражение физических законов |  | Тестовый контроль, конспекты вопросов для самостоятельного изучения, защита отчетов по лабораторным работам |
| Уметь | Применять на практике понятийный аппарат физических процессов, рассчитывать количественные характеристики рассматриваемых процессов | Решать практические задачи, использовать системные и прикладные единицы измерения величин, обрабатывать результаты измерений |  | Самостоятельное решение задач; выполнение и обработка результатов лабораторных работ; тестовый контроль |
| Владеть | Владеть знаниями законов физики для анализа принципов функционирования и конструкции технических устройств, а также для анализа природных явлений | Методикой и навыками решения практических задач, методикой проведения измерений и обработки результатов измерений |  | Экзамен (зачет), отчеты по лабораторным работам |

Примечание: Графы 2,3, …., и т.д. берутся из «Матрицы соответствия компетенций» ООП.

Графа 4 – перечисляются оценочные средства, которые затем раскрываются в таблице 7.2.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Оценочные средства | Уровни сформированности компетенции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компетентность не сформирована | Базовый уровень компетентности | Достаточный уровень компетентности | Высокий уровень компетентности |
| Тестовый контроль | 1-40% правильных ответов | 40-60% правильных ответов | 60-80% правильных ответов | 80-100% правильных ответов |
| Самостоятельная практическая работа | Задачи не решены или решены неверно(выполнение 10-40%) | Часть задач решена неверно (выполнение 40-60% | Часть заданий выполнена не до конца (выполнение 60-80% | Все задачи решены верно с небольшими замечаниями (выполнение 80-100% |
| Лабораторная работа | Не выполнена или выполнена с грубыми нарушениями, выводы не соответствуют цели работы. | Выполнена частично или с нарушениями, выводы не соответствуют цели. | Работа выполнена полностью, отмечаются несущественные недостатки в оформлении. | Работа выполнена полностью, оформлена по требованиям. |
| Самостоятельное изучение вопросов | Ответы на вопросы не представлены | Ответы на вопросы представлены в неполном объеме | Задание выполнено в полном объеме с ошибками | Задание выполнено в полном объеме с незначительными ошибками |
| Экзамен | Не раскрыты теор. вопросы, практическое задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками | Теор. вопросы не раскрыт полностью, практическое задание выполнено с грубыми ошибками | Теор. вопросы раскрыты не полностью, практическое задание выполнено с ошибками, присутствуют ответы на дополнительные вопросы. | Теор. вопросы раскрыты полностью, практическое задание выполнено, присутствуют ответы на дополнительные вопросы. |

Примечание. Оценочные средства и критерии формирования компетенции преподаватель определяет самостоятельно в рамках специфики дисциплины. Показатели, шкалы оценивания детализируются в п.7.4.

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену

Экзаменационный билет включает в себя 2 теоретических вопроса и практическое задание.

Раздел Электротехника

- Использование правил Кирхгофа для расчета электрических цепей.

- Метод контурных токов для расчета электрических цепей.

- Параметры переменного электрического сигнала.

- Формы представления переменного электрического сигнала.

- Подключение катушки индуктивности к переменному напряжению. Реактивная мощность.

- Подключение конденсатора к переменному напряжению. Реактивная мощность.

- Последовательная цепь переменного тока. Расчет тока и напряжения.

- Векторная диаграмма последовательной цепи переменного тока.

- Активная, реактивная, полная мощности цепи переменного тока.

- Коэффициент мощности цепи переменного тока. Способы его повышения.

- Принципы генерации 3-х фазного тока.

- Способы соединения обмоток генераторов. Линейные и фазные токи и напряжения.

- Способы соединения нагрузки.

- Расчет 3-х фазной нагрузки при соединении треугольником.

- Расчет симметричной 3-х фазной нагрузки при соединении звездой.

- Расчет несимметричной 3-х фазной нагрузки при соединении звездой.

- Расчет несимметричной 3-х фазной нагрузки при соединении звездой с сопротивлением нулевого провода.

- Расчет неоднородной магнитной цепи.

- Расчет разветвленной симметричной магнитной цепи.

- Трансформаторы. Назначение и принцип действия.

Раздел Радиотехника

- Полупроводники. Собственная и примесная проводимость.

- p-n переход. Выпрямительные свойства p-n перехода.

- Полупроводниковый диод. Вольт-амперная характеристика.

- Полупроводниковый стабилитрон, вольт-амперная характеристика.

- Емкость p-n перехода, вольт-фарадная характеристика.

- Фотодиоды: принцип действия, характеристики, применение.

- Светодиоды: принцип действия, характеристики, применение.

- Биполярные транзисторы, принцип действия.

- Биполярные транзисторы, способы соединения.

- Биполярные транзисторы, выходная характеристика.

- Полевые транзисторы, принцип действия.

- Полевые транзисторы, способы соединения.

- Полевые транзисторы, выходная характеристика.

- Двухполупериодный выпрямитель.

- 3-х фазный выпрямитель.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Указываются методические требования по оформлению, содержанию и оцениванию форм контроля, представленных в пункте 7.2.

Кроме того, здесь можно описать требования к научно-исследовательской работе студентов, которые преподаватель может оценивать при текущей работе (п.2.6. Положения ГБОУВО РК «КИПУ» «О балльно-рейтинговой системе оценки знаний и обеспечения качества учебного процесса»).

7.5. Итоговая рейтинговая оценка текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине

В ГБОУВО РК «КИПУ» используется рейтинговая 100-бальная система оценивания (50 баллов текущего контроля и 50 баллов промежуточного контроля, согласно Положению ГБОУВО РК «КИПУ» «О балльно-рейтинговой системе оценки знаний и обеспечения качества учебного процесса»). В зачетно-экзаменационную ведомость вносится оценка по четырехбалльной системе. Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший в семестре не менее 30 баллов, допускается к зачету или экзамену. Оценка на зачете или экзамене – 30-50 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 60 баллов, считается аттестованным.

По учебным дисциплинам, где итог оценивания уровня знаний студентов предусматривает зачет, максимальная суммарная оценка текущего контроля (модульных контролей) должна составлять 100 баллов. Зачет выставляется во время последнего семинарского (практического, лабораторного) занятия при условии, что суммарная оценка текущей аттестации студента превышает 60 баллов («удовлетворительно» – и выше). Если студент набрал менее 60 баллов, он сдает зачет на последнем практическом занятии.

Итоговая рейтинговая оценка R академической успешности студента по дисциплине определяется по формуле:

R=inТi+Э,, где

Тi – рейтинговая оценка студента по всем формам текущего контроля; Э – рейтинговая оценка студента по результатам экзамена.

Использовать для перевода следующую шкалу:

Шкала оценивания текущей и промежуточной аттестации студента

| Уровни формирования компетенции | Сумма баллов по всем формам контроля | Оценка по четырехбалльной шкале |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для экзамена, курсового проекта (работы), практики | для зачета |
| Высокий | 90 – 100 | отлично | зачтено |
| Достаточный | 74-89 | хорошо |  |
| Базовый | 60-73 | удовлетворительно |  |
| Компетенция не сформирована | 0-59 | неудовлетворительно | не зачтено |

Текущий контроль включает в себя проверку усвоения студентом теоретических знаний и практических умений в ходе изучения учебного материала (устный опрос, тесты и др. виды контроля в соответствии с п.7.2. в ходе аудиторных занятий).

Рейтинговая оценка текущего контроля за семестр для студентов ОФО

| Форма контроля | Уровни формирования компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый | Достаточный | Высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Текущий контроль | 5 | 20 | 40 |
| Лабораторная работа | 10 | 10 | 10 |
| Практическая работа | 40 | 40 | 40 |
| Общая сумма баллов | 60 (30) | 80 (40) | 100 (50) |

Примечание: в графе 1 формы контроля соответствуют пункту 7.2. Общую сумму баллов по уровням преподаватель может ранжировать в пределах между 30 - 50 баллами.

Рейтинговая оценка промежуточного контроля за семестр

| Форма контроля | Уровни формирования компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый | Достаточный | Высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Теоретические вопросы | 10 | 20 | 20 |
| Практическое задание | 20 | 20 | 30 |
| Общая сумма баллов | 30 | 40 | 50 |

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература.

| № п/п | Библиографическое описание | Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.) | Количество в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А.С. Касаткин, М.В. Смирнов, Электротехника, Высшая школа, М., 1999, 542 с. | Учебник | 3 |
| 2 | А.М. Марченко, Ю.Ф. Опадчий, Электротехника и электроника в 2-х томах, Т.1, Электротехника, ИНФРА-М, М., 2017, 576 с. | Учебник | 2 |
| 3 | Л.А. Бессонов Теоретические основы электротехники, Электрические цепи, Часть 1, Учебник, 12 издание, Ю-райт, М., 2017, 364 с. | Учебник | 1 |
| 4 | А.Е. Поляков, А.В. Чесноков Электротехника в примерах и задачах, Форум, М., 2017, 360 с. | Задачник | 3 |

Дополнительная литература

| № п/п | Библиографическое описание | Тип | Количество в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | О.Д. Гольдберг, С.П. Хелемская Электромеханика, Academia, М., 2010, 512 с. | Учебник | 1 |
| 2 | И.А. Тимофеев Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум., Лань, С-П., М., Краснодар, 2016, 196. | Лабораторный практикум | 1 |
| 3 | А.В. Чесноков ,А.Е. Поляков, Е.М. Филимонова Теоретические положения и тестирование базовых знаний по электротехнике, Форум, М., 2016, 164 с. | Задачник | 1 |

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- toe@toehelp.ru

- http://electrikpro.ru/teor-osnovyi-el-tehn-toe-sk-bes.html

- http://toelecture.narod.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность активизации его самостоятельной работы.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять главное. Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: подготовка к лабораторным занятиям; выполнение практических заданий; самоподготовка по теоретическим вопросам; подготовка к экзамену.

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету.

Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования:

1) выполнять все домашние задания;

2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой;

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную тетрадь.

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;

- выполнение заданий.

При этом алгоритм подготовки будет следующим:

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным преподавателем вопросам;

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

10.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала,

подготовке к лекциям

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно и в случае необходимости, обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.

10.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и формирование практических навыков. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно знакомить студентов с алгоритмами и методами решения типовых задач и отрабатывать на практических занятиях эти методы. Решение задач служит одним из средств овладения системой знаний по данной дисциплине, поможет студентам более глубоко и всесторонне усвоить программный материал по дисциплине. Для активизации самостоятельной работы студентов на аудиторных практических занятиях следует рассматривать типовые задачи, демонстрировать решение одной и той же задачи возможно разными методами, анализировать и сравнивать достоинства и недостатки этих методов, анализировать изменения ответов при изменении исходных условий задачи.

10.4. Требования к выполнению контрольной работы

Контрольная работа является обязательной частью ФОС по дисциплине. Целью выполнения контрольной работы является выявление уровня усвоения пройденного на занятиях теоретического материала и методов решения типовых задач.

В начале семестра студент изучает требования и рекомендации по выполнению контрольной работы, а также рекомендуемую и дополнительную литературу по дисциплине. В течение семестра преподаватель уточняет и объясняет наиболее сложные вопросы как дисциплины в целом, так и касающиеся отдельных заданий контрольной работы. Кроме того, студент может получить дополнительную консультацию преподавателя на кафедре в заранее согласованное время.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

(включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости))

  - Виртуальная физическая лаборатория. – Разработчик: корпорация Квазар-Микро, г. Днепропетровск, 2004 г.

  - Мультимедийный курс физики.

  - Электронные уроки и тесты по физике.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

- компьютерный класс и доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки);

- проектор, совмещенный с ноутбуком для проведения лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов работы